방화유리 단체표준 인증신청 안내

1. 인증신청 안내

구 분	세부 내용	비 고
인증 종류 및 등급(신청품목)	1) 발코니 난간부착 방화유리창-(비차열30분) 2) 방화유리창(고정창)-(비차열60분) 3) 갑종유리 방화문(여닫이형-편개) - (비차열60분) 4) 갑종유리 방화문(여닫이형-양개) - (비차열60분) 5) 갑종유리 방화문(미닫이형-편개) - (비차열60분) 6) 갑종유리 방화문(미닫이형-양개) - (비차열60분) 7) 인접창부착 유리방화문 - (비차열60분)	1)~7)중 해당 되는 품목 신청
인증신청주체	Frame 제작업체	-
심사대상업체	Frame 제작업체, 유리 제조업체 모두 대상
인증 신청시 구비서류	인증신청서, 제조설비현황, 검사설비현황 사업자등록증, 공장등록증 공급계약서(Frame+유리 상호), 입금증(신청비용)	첨부양식 참조
인증 소요 비용	1) 기본수수료 : 신규 -품목당 50만원, 1품목 추가시 25만원 추가 사후 - 품목수에 관계없이 30만원 *입금계좌 : 신한은행- 140-007-866791 / 예)한국판유리산업협회 2) 인증 심사비 : 260,000원/인당 3) 심사 일수 : - 신규인증 심사 : 2명 * 2일 = 4M/D -사후심사 : 2명 * 1일 = 2M/D -특별공장심사 : 2명 * 1일 = 2M/D -사후재심사 : 1명 * 1일 = 1M/D 4) 심사 출장비 : 5급 공무원 여비규정 적용	KS 심사 비용과 동일
제품시험 기관/비용	1) 제품시험기관 : Koras 시험기관 2) 제품 시험비용 : 시험기관 수수료 참조 3) 소요 기간 : 30일 소요	-
인증심의 위원회개최	인증심사에 최종 합격시 월1회 개최되는 인증심의위원회를 거쳐 최종 합격여부 결정 (심의위원회: 시험기관 및 유관 관계자)	-
인증서 교부	인증수여식을 통하여 단체표준 인증 허가증 교부	-

인증 업체 준수 사항	1) 정기심사 3년주기 2) 사후심사 2년주기 3) 사후심사 경결함 시 사후재심사 4) 사후심사 중결함 시 특별공장심사
1. 인증 신청 전 반드시 단체표준 규격과 개별심사기준을 참조하시어 해당되는 3개월 실적을 구비 하여 주시기 바랍니다. 2. 공급계약서란 방화유리와 프레임업체간 공급계약서를 말하며 특별히 정해진 양식은 없으나 양사간의 목적, 상호협조, 준수사항, 계약해지 및 손해배상등의 내용이 삽입된 공급계약서를 의미하며, 외주계약서는 외주업체에 대한 관리방법 등이 명기되어 있는 서류를 말합니다.

2. 인증 심사 항목

심사 결과	심사사항	전체 평가항목 수 (핵심품질)	배점	점수	종합점수 ( % )	종합판정
	1. 품질경영	5(1)	15.0		( %)	■ 합격 □ 보완 □ 불합격
	2. 자재관리	6(1)	17.5
	3. 공정ㆍ제조설비 관리	8(1)	22.5
	4. 제품 관리	6(2)	20.0
	5. 시험ㆍ검사설비 관리	3(1)	10.0
	6. 소비자보호 및 환경ㆍ자원관리	5(1)	15.0
	계	33(7)	100
* 보완 및 부적합 평가항목 : 공장심사 평가항목 중 일부미흡의 경우는 보완, 자료 미 제출시 부적합.
비고 1 단체표준 인증심사기준에 심사사항 및 심사기준을 별도로 정한 경우, 이에 따라 심사사항 및 평가항목을 조정할 수 있다. 비고 2 핵심품질 평가항목은 100%적합(5점), 50%보완(2.5점), 0%부적합(0점)을 기준으로 하고, 일반품질 평가항목별로 100%적합(2.5점), 50%보완(1.5점), 0%부적합(0점)을 기준으로 한다. 비고 3 종합 판정은 80점 이상 “합격”, 60점 이상~80미만 “보완”, 60점 미만 “불합격” 으로 구분한다. 면제 판정은 업무규정 제20조 공장심사 생략에 따른다.